**ANEXO II**

De acordo com a visita técnica, realizada no local, a Empresa poderá incluir itens nas propostas, porém não poderá excluir itens, apenas sinalizar com “0” (zero), que significará que não atende ao item mencionado conforme listado abaixo.

Dessa forma solicitamos manter o formato sequencial e estrutural, podendo inserir as inclusões como subitens na sequência ou um novo item ao final da proposta descrita nos anexos a seguir.

**Proposta Comercial Elevador II**

**Razão Social da empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Contato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Telefone de contato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Data:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Itens** | **Características técnicas** | **Descrição complementar do proponente** |
| **1** | Desmontagem | Elevador hidráulico de comando a relé – capacidade de transporte para 10 (dez) pessoas |  |
| **1.1** | Readequação local para instalação do novo elevador | Projeto ou diretrizes técnicas para preparação para instalação do novo equipamento |  |
| **1.2** | Quadro de Força | Avaliação nas instalações do Quadro de força dos elevadores, Cabine Primária Subestação e Quadro de Força dos Elevadores |  |
| **2** | Tecnologia para aquisição do elevador II | EletrônicoDispensa Casa de MáquinasInversor de FrequênciaRegeneração de EnergiaSistema Eletrônico de ComandoCinta de Tração |  |
| **3** | Características Técnicas Principais | Características de Transporte de PessoasCapacidadeNúmero de PessoasVelocidadeParadasPercurso Profundidade do PoçoAltura da Última ParadaMedidas da Caixa – Largura e ProfundidadeMedidas de Cabina – Largura e profundidadeAltura Livre Interna Dimensão da Porta – Abertura x AlturaPorta de Cabina Estrutura da Caixa |  |
| **4** | Características Técnicas Específicas  | Fechamento da PortaResistência ao FogoPosição do ContrapesoPoçoAcesso a CabinaPavimento PrincipalOperador de PortaSistema de Operação de ChamadaLocalização do Quadro de ComandoPotência do MotorAcionamentoMotorIluminação da CabinaNúmero de Partidas por horaNorma VigenteOpcionais de Comunicação - Monitoramento das portas - Alarme - Localização do Alarme Opcionais de Controle - Abertura de Portas - Fechamento automático da porta - Indicador de Posição - Indicador em Serviço - Indicador de direção de Viagem - Indicador em manutençãoLuz de EmergênciaDespacho de Carro LotadoDetecção de Capacidade MáximaDimensionamentosEspaçamento entre Vigamentos na CaixaSeparação entre as Caixas de Elevadores AdjacentesSistema Eletrônico de Comando ControleRegeneração de Energia |  |
| **5** | Decoração | Modelo de CabinaModelo do TetoDecoração do TetoDecoração da Porta de CabinaDecoração dos Painéis LateraisDecoração dos Painéis do FundoAcabamento do Piso da CabinaAlinhamento do RodapéAcabamento do RodapéBotoeira de CabinaAcabamento das Portas de PavimentoCorrimãoEspelhoDecoração do Painel FrontalIluminação do TetoAcabamento da Botoeira de CabinaDisplay de Sinalização na CabinaSoleira de CabinaPeso Máximo de DecoraçãoBatentes para as Portas de PavimentoSoleira da Porta de PavimentoPosição da Botoeira de PavimentoInstalação da Botoeira de PavimentoAcabamento da Botoeira de PavimentoBotoeira de Pavimento Indicador de PosiçãoInstalação do Indicador de Posição |  |
| **6** | Prazo de Garantia  | Garantia técnica com reposição de peças por 12 meses Garantia técnica sem reposição de peças por 60 meses |  |
| **7** | Data de Entrega  | Prazo para a conclusão dos serviços |  |
| **8** | Manutenção mensal | Preventiva e Corretiva |  |

|  |
| --- |
| **TABELA DE VALORES PARA O ELEVADOR II** |
| Desmontagem do elevador hidráulico  | **R$** |
| Fornecimento do elevador II  | **R$** |
| Mão de obra especializada para a instalação do elevador II | **R$** |
| Manutenção mensal preventiva e corretiva no decorrer da garantia  | **R$** |

**Assinatura do responsável legal da empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**