**ANEXO II**

De acordo com a visita técnica, realizada no local, a Empresa poderá incluir itens nas propostas, porém não poderá excluir itens, apenas sinalizar com “0” (zero), que significará que não atende ao item mencionado conforme listado abaixo.

Dessa forma solicitamos manter o formato sequencial e estrutural, podendo inserir as inclusões como subitens na sequência ou um novo item ao final da proposta descrita nos anexos a seguir.

**Proposta Comercial Elevador II**

**Razão Social da empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Contato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Telefone de contato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Data:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Itens** | | **Características técnicas** | **Descrição complementar do proponente** |
| **1** | Desmontagem | Elevador hidráulico de comando a relé – capacidade de transporte para 10 (dez) pessoas |  |
| **1.1** | Readequação local para instalação do novo elevador | Projeto ou diretrizes técnicas para preparação para instalação do novo equipamento |  |
| **1.2** | Quadro de Força | Avaliação nas instalações do Quadro de força dos elevadores, Cabine Primária Subestação e Quadro de Força dos Elevadores |  |
| **2** | Tecnologia para aquisição do elevador II | Eletrônico  Dispensa Casa de Máquinas  Inversor de Frequência  Regeneração de Energia  Sistema Eletrônico de Comando  Cinta de Tração |  |
| **3** | Características Técnicas Principais | Características de Transporte de Pessoas  Capacidade  Número de Pessoas  Velocidade  Paradas  Percurso  Profundidade do Poço  Altura da Última Parada  Medidas da Caixa – Largura e Profundidade  Medidas de Cabina – Largura e profundidade  Altura Livre Interna  Dimensão da Porta – Abertura x Altura  Porta de Cabina  Estrutura da Caixa |  |
| **4** | Características Técnicas Específicas | Fechamento da Porta  Resistência ao Fogo  Posição do Contrapeso  Poço  Acesso a Cabina  Pavimento Principal  Operador de Porta  Sistema de Operação de Chamada  Localização do Quadro de Comando  Potência do Motor  Acionamento  Motor  Iluminação da Cabina  Número de Partidas por hora  Norma Vigente  Opcionais de Comunicação  - Monitoramento das portas  - Alarme  - Localização do Alarme  Opcionais de Controle  - Abertura de Portas  - Fechamento automático da porta  - Indicador de Posição  - Indicador em Serviço  - Indicador de direção de Viagem  - Indicador em manutenção  Luz de Emergência  Despacho de Carro Lotado  Detecção de Capacidade Máxima  Dimensionamentos  Espaçamento entre Vigamentos na Caixa  Separação entre as Caixas de Elevadores Adjacentes  Sistema Eletrônico de Comando Controle  Regeneração de Energia |  |
| **5** | Decoração | Modelo de Cabina  Modelo do Teto  Decoração do Teto  Decoração da Porta de Cabina  Decoração dos Painéis Laterais  Decoração dos Painéis do Fundo  Acabamento do Piso da Cabina  Alinhamento do Rodapé  Acabamento do Rodapé  Botoeira de Cabina  Acabamento das Portas de Pavimento  Corrimão  Espelho  Decoração do Painel Frontal  Iluminação do Teto  Acabamento da Botoeira de Cabina  Display de Sinalização na Cabina  Soleira de Cabina  Peso Máximo de Decoração  Batentes para as Portas de Pavimento  Soleira da Porta de Pavimento  Posição da Botoeira de Pavimento  Instalação da Botoeira de Pavimento  Acabamento da Botoeira de Pavimento  Botoeira de Pavimento  Indicador de Posição  Instalação do Indicador de Posição |  |
| **6** | Prazo de Garantia | Garantia técnica com reposição de peças por 12 meses  Garantia técnica sem reposição de peças por 60 meses |  |
| **7** | Data de Entrega | Prazo para a conclusão dos serviços |  |
| **8** | Manutenção mensal | Preventiva e Corretiva |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TABELA DE VALORES PARA O ELEVADOR II** | |
| Desmontagem do elevador hidráulico | **R$** |
| Fornecimento do elevador II | **R$** |
| Mão de obra especializada para a instalação do elevador II | **R$** |
| Manutenção mensal preventiva e corretiva no decorrer da garantia | **R$** |

**Assinatura do responsável legal da empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**